Smołdzino, dn.14 września 2011 r.

Zamawiający:

Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel./fax +48 59 811 72 15/+48 59 811 74 60

Wykonawcy

Dotyczy: rozeznania rynku i wywołania oferty cenowej dostawy i montażu dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w ramach planowanej  rozbudowy budynku „Środowiskowego Domu Samopomocy” w Gardnie Wielkiej, gminie Smołdzino.

Zamawiający informuje, że do w/w rozeznania rynku i wywołania oferty cenowej wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie następującej kwestii:

Pytanie Wykonawcy:

Proszę o dodatkowe informacje ponieważ brakuje nam przekroju budynku i przekroju przez planowany szyb:

- ile przystanków będzie miała winda-parter, piętro i poddasze?

- jak umiejscowione są wejścia do windy na poszczególnych kondygnacjach?

- czy wejścia są od wewnątrz budynku?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Inwestor posługuje się uproszczoną budowlaną inwentaryzacją ww. obiektu z 2001 roku. Wśród rysunków technicznych nie występuje przekrój poprzeczny.

- Winda będzie miała cztery przystanki: poziom przyziemia (wejście główne), poziom parteru, poziom I piętra, poziom poddasza dostosowanego do powierzchni użytkowej zajęć terapeutycznych.

- Wejście z poziomu terenu „przyziemia” planowane jest w ścianie bocznej dźwigu od strony spocznika schodów zewnętrznych. Na poziomie parteru, I piętra i poddasza planuje się wejście wewnętrzne z kabiny dźwigu na poziom poszczególnych kondygnacji.

- Jak w punkcie 3, tj. wejścia z kabiny dźwigu osobowego następują na poziom parteru,

I piętra, poddasza.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących 
w przedmiotowym przetargu. Termin złożenia odpowiedzi pozostaje bez zmian tj. do dnia  
16 września 2011 r. do godz. 15:00.

/-/ Zastępca Wójta Gminy Smołdzino

Małgorzata Żebrowska