IZ.271.6.1.2011			                      			   Smołdzino, dn.15 czerwca 2011 r.

Zamawiający:

Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel./fax +48 59 811 72 15/+48 59 811 74 60

Wykonawcy

Dotyczy:       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę dot. Budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w m. Smołdzino.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wyjaśnienie następującej kwestii:

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienia:

- Czy malować rury czarne w kanałach?-brak w przedmiarach.

- W przedmiarach brak montażu gałązek do grzejników, czy ująć w wycenie?

- W przedmiarach brak baterii natryskowych, czy ująć w wycenie?

- Czy zamontować zlewozmywak żeliwny?-brak w przedmiarach.

- W przedmiarze są dwa pisuary, w projekcie nie pokazano gdzie je zamontować.

- Brak urządzenia WC dla niepełnosprawnych, czy ująć w wycenie?

- Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „wentylator kanałowo-dachowy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

  - Tak, rury w kanałach pomalować.

  - Montaż gałązek do grzejników należy ująć w wycenie.

  - Tak, należy ująć w wycenie baterie natryskowe.

  - Tak, należy zamontować zlewozmywak żeliwny.

  - Pisuary należy zamontować w miejscu uprzednio uzgodnionym z Inwestorem.

  - Tak, należy ująć urządzenia WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  - Projektant wskazuje, iż jest to wentylator dachowy o przekroju okrągłym.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących 
w przedmiotowym przetargu. Termin składania pozostaje bez zmian tj. do dnia  22 czerwca  2011 roku  do godz. 09:00, otwarcie o godz. 09:30.

/-/ Wójt Gminy Smołdzino

Lidia Orłowska-Getler