IZ.271.6.2.2011			                      			   Smołdzino, dn. 15 czerwca 2011 r.

Zamawiający:

Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel./fax +48 59 811 72 15/+48 59 811 74 60

Wykonawcy

Dotyczy:       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę dot. Budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w m. Smołdzino.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wyjaśnienie następującej kwestii:

Pytanie Wykonawcy:

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, uprzejmie proszę o wyjaśnienie:

- Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy stolarką okienna i drzwiową w przedmiarach robót a zestawieniem stolarki i dokumentacją projektową, co należy ująć w wycenie?

- Pokrycie dachu zaplecza socjalnego - proszę o wyjaśnienie: czy należy przyjąć do wyceny oprócz papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm również papę asfaltową na lepiku?

- Pokrycie dachu sali gimnastycznej - proszę o wyjaśnienie rozbieżności:
- w przedmiarze robót występuje jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm natomiast na rysunku ze zmianami przekrój A–A występuje dwukrotne pokrycie papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm?

- w przedmiarze robót nie jest ujęta izolacja przeciwwilgociowa oraz blacha stalowa BTD 	55 gr. 0,70 mm natomiast na rysunku ze zmianami  przekrój A-A występuje zarówno 	izolacja jak i blacha stalowa BTD 55 gr. 0,70 mm? (jeśli ująć izolację przeciwwilgociową to 	z jakiego materiału?).

4. Wyposażenie sali sportowej - proszę o wyjaśnienie czy należy ująć w wycenie 	wyposażenie zgodnie z przedmiarem robót czy z projektem budowlanym na str.4 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

  - Zamawiający informuje, iż podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa. Należy ująć w wycenie zestawienie stolarki z dokumentacji projektowej.

- Tak, należy przyjąć do wyceny oprócz papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm również papę asfaltową na lepiku, która stanowić będzie  warstwę naprawczą na istniejące uszkodzenia.

- Należy przyjąć dwukrotne pokrycie papą zgrzewalną. I-podkład gr. 4,4 mm, II – gr. 5,2 mm.

Zarówno izolację przeciwwilgociową jak i  blachę stalową BTD 	55 gr. 0,70 mm trzeba 	ująć w wycenie. Na izolację przeciwwilgociową należy przyjąć folię budowlaną z PCV o gr. 	0,3 mm.

- W wycenie należy ująć wyposażenie sali sportowej zgodnie z projektem budowlanym.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w ogólnym przedmiarze robót na str. 4 brakuje trzech pozycji: 41,42,43. Powyższe pozycje obejmują:

41. KNNR 2  Montaż obróbek z tworzyw sztucznych-leje spustowe - szt. 3

0506-04

42. KNNR 2 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych-rury spustowe - 12,75 m

0506-03

43. KNR 4-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - 24,12 m2

0354-08

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących 
w przedmiotowym przetargu. Termin składania pozostaje bez zmian tj. do dnia  22 czerwca  2011 roku  do godz. 09:00, otwarcie o godz. 09:30.

/-/ Wójt Gminy Smołdzino

Lidia Orłowska-Getler