IZ.271.6.5.2011			                      			   Smołdzino, dn.17 czerwca 2011 r.

Zamawiający:

Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel./fax +48 59 811 72 15/+48 59 811 74 60

Wykonawcy

Dotyczy:       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę dot. Budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w m. Smołdzino.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wyjaśnienie następującej kwestii:

Pytanie Wykonawcy:

- W SIWZ rozdziale 20 pkt 20.3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie cen jednostkowych brutto w każdej pozycji dot. usług. Programy do kosztorysowania nie posiadają takiej funkcji. Prosimy o zmianę w zapisie w SIWZ w pkt 20.3 „Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie cen jednostkowych brutto w każdej pozycji dot. usług” na „Wykonawca zobowiązany jest  do przedstawienia w ofercie cen jednostkowych netto w każdej pozycji dot. usług” oraz w pkt. 20.4 „Cena jednostkowa brutto wskazana w ofercie Wykonawcy stanowić będzie podstawę do rozliczeń w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia” na „Cena jednostkowa netto wskazana w ofercie Wykonawcy stanowić będzie podstawę do rozliczeń w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia”.

- Istnieją dwie wersje projektu jednocześnie, sporządzone przez dwa zespoły: zespół p. Syrka (opracowanie wcześniejsze) oraz zespół p. Halaby i Maciejewskiego (opracowanie późniejsze). Wersja I-zachowanie dachu wraz z korytkami betonowymi i wymianą wierzchniej warstwy pokrycia. Wersja II- zerwanie korytek i położenie blachy trapezowej wraz z ociepleniem styropapą. W przedmiarze robót ujęta została I wersja. Którą wersję opracowania należy przyjąć do wyceny? Nadmieniam, iż w w załączonych przedmiarach uwzględniono wersję I.

- Według zapisów w specyfikacji należy wyposażyć salę w sprzęt sportowy. Czy ująć do wyceny – brak w przedmiarach?

- W załączonych przedmiarach brak poz. 41,42,43. Prosimy o ich zamieszczenie.

- Prosimy o uszczegółowienie stolarki okiennej i drzwiowej:

- witryna N-1 wypełniona poliwęglanem 3-komorowym-ramy PCV czy Alu, jaka 	kolorystyka?

- okno Ok1 drewniane?-jaki rodzaj drewna, kolorystyka?

- witryna Ok2 wypełniona poliwęglanem 3-komorowym – ramy PCV cz Alu, jaka  	kolorystyka?

- okna aluminiowe Ok3 i Ok3* wypełniona poliwęglanem 3 komorowym- jaka kolorystyka?

- drzwi aluminiowe zewnętrzne DZ3 i D16 – przeszklone czy pełne, jaka kolorystyka, jaki 	schemat otwierania?

- drzwi płycinowe wewnętrzne D10 i  D11- jakie wypełnienie, kolorystyka, okucia, typ 	ościeżnic?

- Na rysunku nr 5 – elewacja południowo-zachodnia pokazane są fragmenty elewacji przedstawiające różne dyscypliny sportowe. Czy należy ująć do wyceny wykonanie takiej elewacji? Jeśli tak, to prosimy o podanie technologii wykonania oraz zamieszczenie rysunków szczegółowych.

- W dokumentacji istnieją dwa przekroje A-A. Pierwszy bez poprawek drugi z poprawkami w kolorze czerwonym. Który jest właściwy?

- Przekrój A-A z czerwonymi poprawkami:

- izolacja przeciwwilgociowa stropodachu nad salą-jaki materiał?

- styropapa gr. 15 cm -jaką papą ma być okryty blok ze styropianu?

- Zaplecze jest obecnie pokryte papą. Na przekroju warstwa stropodachu zaplecza przewidziano pokrycie 3x papą asfaltową na lepiku i 1x papą termozgrzewalną. Czy z powyższego wynika, że obecne warstwy pokrycia należy usunąć i na ich miejsce ułożyć projektowane warstwy?

- Warstwy posadzki w zapleczu socjalnym. Według opisu warstw posadzkowych keramzyt powinien być nakryty warstwą wyrównawczą gr. 3 cm. Naszym zdaniem ta warstwa keramzytu powinna być przykryta warstwą betonu o gr. min. 4 cm zbrojonego włóknami rozproszonymi.

- Projekt nie przewiduje ocieplenia ścian zewnętrznych fundamentowych. Czy takie ocieplenie należy przewidzieć w wycenie?

- Jak rozwiązano przykrycie posadzki parkietowej nad kanałem z rurami co w sali gimnastycznej?

- Str. 18 projektu wykonawczego z maja 2011 r. - dot. obróbek blacharskich. Co oznacza zapis „...pozostałe obróbki z blachy powlekanej” skoro w dalszej części przewiduje się obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0, 55 mm. O jakich warsztatach mowa w ostatnim zdaniu na str. 18?

- Przekrój A-A. W miejscu styku ścian sali z dachem zaplecza przewidziano blachę ocynk 0,6 mm. Czy takie różnicowanie grubości blach ma uzasadnienie?

- Podłoga sali gimnastycznej – jak przewidziano rozwiązanie wentylacji pustki pod podłogą drewnianą sali sportowej?

- Czy właściwym rozwiązaniem jest układanie parkietu bezpośrednio na papie asfaltowej

- Sala gimnastyczna – podłoga. Przy obecnym układzie warstw posadzki parowanie z gruntu będzie działało bezpośrednio na elementy drewniane podłogi.

Naszym zdaniem brak jest izolacji poziomej na warstwie gładzi cementowej. Czy ująć w 	wycenie taką izolację – np. 1 x papa termozgrzewalna z wywinięciem na ściany?

- Istnieje konieczność wybrania około 40-60 cm wykonanej rodzimym gruntem zasypki całej powierzchni obiektu w celu wykonania warstw posadzki zgodnie z dokumentacją techniczną. Prosimy o potwierdzenie tego faktu – brak w przedmiarach.

- Jakie należy zastosować przekrycie istniejącego kanału widoczne na przekroju A-A? Brak w przedmiarach.

- Po wizji lokalnej stwierdzono na placu i budynku liczne stare okna. Czy należy przyjąć do wyceny ich uprzątnięcie?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany zapisu w Rozdziale 20 dot. opisu sposobu obliczania ceny. Rozdział 20 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„20.1. Cenę oferty za realizacje całego przedmiotu zamówienia należy wskazać w 	Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ).

20.2. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, 
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

20.3.  Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamówienie będzie rozliczane ryczałtowo”.

2. Należy przyjąć i wycenić  wersję  II, jest to projekt odciążenia jako zmiana w trakcie budowy    	zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

  - Tak, należy ująć do wyceny wyposażenie sali w sprzęt sportowy.

  - Brakujące pozycje obejmują:

41. KNNR 2  Montaż obróbek z tworzyw sztucznych-leje spustowe - szt. 3

0506-04

42. KNNR 2 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych-rury spustowe - 12,75 m

0506-03

43. KNR 4-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - 24,12 m2 0354-08

- - Witryna N-1 wypełniona poliwęglanem 3-komorowym- ramy: PCV, kolorystyka : biała

- Okno Ok1 drewniane- rodzaj drewna: tarcica iglasta (SST -2 Stolarka okienna i drzwiowa),  	kolorystyka: naturalne drewno.

- Witryna Ok2 wypełniona poliwęglanem 3-komorowym – kolorystyka biała, ramy: PCV

- Okna aluminiowe Ok3 i Ok3* wypełnione poliwęglanem 3-komorowym-kolorystyka biała.

- Drzwi aluminiowe zewnętrzne DZ3 i D16- wypełnienie: pełne, kolor: biały, schemat otwierania:

- Drzwi płycinowe wewnętrzne D10 i D11- wypełnienie: pełne, kolorystyka: naturalne drewno,  okucia: stalowe, D10: 2x prawe okucia, 1 x lewe okucia; D11: 8x prawe okucia, 1 x lewe okucia, typ ościeżnic: stałe w kolorze drzwi.

6. Fragmentów elewacji przedstawiających rożne dyscypliny sportowe nie należy ujmować do wyceny. Elewacja bez rysunków dyscyplin sportowych w kolorach RAL 1013 oraz RAL 3027.

- Właściwym przekrojem jest przekrój z czerwonymi poprawkami. Jest to zmiana nieistotna w trakcie prowadzenia inwestycji.

- Izolacja przeciwwilgociowa stropodachu- folia budowlana gr. 0,3 mm

Styropapa gr. 15 cm – styropapa z warstwy styropianu i foliowanej papy na to 2xpapa termozgrzewalna ( 1xpapa podkładowa gr. 4,4 mm i papa termozgrzewalna gr. 5,2 mm).

- Na istniejącej warstwie pokrycia, po usunięciu nierówności, pęcherzy i ich zasmarowaniu środkami izolacyjnymi asfaltowymi typu izolbet itp., położyć 3x papę i 1x termozgrzewalną lub usunąć  istniejące warstwy i na nowo położyć 3x papę asfaltową + 1x termozgrzewalną na uprzednio wyrównanej powierzchni zaprawa masą wyrównującą.

- Zgodnie z projektem budowlanym, rys. nr 3, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

- Tak, ocieplenie należy przewidzieć w wycenie.

- Przykrycie posadzki parkietowej nad kanałem z rurami co w sali gimnastycznej: na żelbetowe płyty należy wylać beton a pozostałe warstwy zgodne z przekrojem A-A.

- W zapisie „... pozostałe obróbki z blachy powlekanej” jest błąd. Prawidłowe brzmienie: „...pozostałe obróbki z blachy stalowej ocynkowanej”. Ostatnie zdanie na str. 18  projektu wykonawczego powinno brzmieć: „W związku ze złym stanem rynien i rur spustowych, zaplanowano wymienić wszystkie rynny i rury spustowe na obiekcie sali gimnastycznej”.

- Przyjąć  blachę o grubości jednakowej, aby nie różnicować.

- Projektant miał na myśli wentylację poprzez przerwy pomiędzy legarami drewnianymi.

- Na ślepej podłodze wykonać masy wyrównujące pod podłogi drewniane, które  umożliwią prawidłowe przygotowanie powierzchni podłoża. Dzięki ich zastosowaniu uzyskujemy wymaganą równość powierzchni, jak również wytrzymałość. Podsumowując, należy położyć warstwę wyrównawczą, potem klei i parkiet.

- Tak, należy ująć w wycenie izolację 1 x papa termozgrzewalna z wywinięciem na ściany.

- Tak, należy ująć w wycenie konieczność wybrania około 40-60 cm wykonanej rodzimym gruntem zasypki całej powierzchni obiektu.

- Należy zastosować żelbetowe płyty kanałowe.

20.  Nie należy przyjmować do wyceny uprzątnięcia starych okien.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących 
w przedmiotowym przetargu.

W związku z powyższym, Zamawiający przedłużył termin składania ofert. Nowym terminem składania ofert jest dzień 27 czerwca 2011 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

/-/ Wójt Gminy Smołdzino

Lidia Orłowska-Getler