IZ.271.6.6.2011			                      			   Smołdzino, dn.17 czerwca 2011 r.

Zamawiający:

Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel./fax +48 59 811 72 15/+48 59 811 74 60

Wykonawcy

Dotyczy:       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę dot. Budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w m. Smołdzino.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wyjaśnienie następującej kwestii:

Pytanie Wykonawcy:

- Projekt techniczny instalacji elektrycznych określa układanie bednarki Fe Zn 25x4 mm na ścianie parteru. Proszę o określenie trasy po której należy układać bednarkę.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zgodnie z przepisami - tradycyjnie.

/-/ Wójt Gminy Smołdzino

Lidia Orłowska-Getler